## Batch
T.b. gambiense indirect ELISA
General info
Study
Date
Operator
Buffer preparation date
PBS-blotto
PBS-blotto-tween
Lot number of buffers
apDia pH 7.2
iELISA wash (20x)
TMB solution
STOP solution
Lot number of reagents
| VSG LiTat 1.3 | L00619
| VSG LiTat 1.5 | L00465
IgG HAT +
IgG HAT -
Numéro de la plaque

## Deepwell
T.b. gambiense indirect ELISA
Deepwell plate (code-barres) |  |  |  | Deepwell plate (numéro labo Dipumba)
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
A | 2500060 | 2402608 | 2500095 | A | 106 | 114 | 122
B | 2500126 | 2402441 | 2402292 | B | 107 | 115 | 123
C | 2402793 | 2402600 | 2500156 | C | 108 | 116 | 124
D | 2500027 | 2500138 | 2400840 | D | 109 | 117 | 125
E | 2400812 | 2500120 | 2500055 | E | 110 | 118 | 126
F | 2500113 | 2402814 | CC | F | 111 | 119 | CC
G | 2500166 | 2402492 | CP | G | 112 | 120 | CP
H | 2500089 | 2500154 | CN | H | 113 | 121 | CN

## ELISA
T.b. gambiense indirect ELISA
Plaque ELISA
| Sample code | Comments
S01 | 2500060
S02 | 2500126
S03 | 2402793
S04 | 2500027
S05 | 2400812
S06 | 2500113
S07 | 2500166
S08 | 2500089
S09 | 2402608
S10 | 2402441
S11 | 2402600
S12 | 2500138
S13 | 2500120
S14 | 2402814
S15 | 2402492
S16 | 2500154
S17 | 2500095
S18 | 2402292
S19 | 2500156
S20 | 2400840
S21 | 2500055
CC1 | CC
PC1 | CP
NC1 | CN
CC = conjugate controle
PC = positive controle (IgG HAT+)
NC = negative controle (IgG HAT-)

## 450 nm - 600 nm
T.b. gambiense indirect ELISA
Résultats brutes
Date préparation |  |  |  | Etude
Opérateur
N° du Lot
N° de la plaque
Filtre (nm) |  | 450-600 nm
Plaque:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.03 | 0.072 | 0.053 | 0.048 | 0.066 | 0.049 | 0.029 | 0.024 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.026
B | 0.022 | 0.059 | 0.048 | 0.02 | 0.062 | 0.036 | 0.025 | 0.035 | 0.022 | 0.025 | 0.036 | 0.024
C | 0.216 | 0.375 | 0.036 | 0.216 | 0.355 | 0.033 | 0.23 | 0.02 | 0.021 | 0.204 | 0.022 | 0.014
D | 0.072 | 0.084 | 0.162 | 0.074 | 0.082 | 0.162 | 0.04 | 0.06 | 0.031 | 0.035 | 0.068 | 0.039
E | 0.121 | 0.085 | 0.117 | 0.129 | 0.085 | 0.122 | 0.039 | 0.036 | 0.04 | 0.038 | 0.036 | 0.046
F | 0.468 | 0.081 | 0.014 | 0.492 | 0.083 | 0.015 | 0.067 | 0.036 | 0.012 | 0.067 | 0.033 | 0.008
G | 0.13 | 0.131 | 1.002 | 0.128 | 0.131 | 1.004 | 0.065 | 0.153 | 0.015 | 0.066 | 0.144 | 0.006
H | 0.116 | 0.173 | 0.028 | 0.102 | 0.192 | 0.025 | 0.083 | 0.069 | 0.031 | 0.088 | 0.076 | 0.029

## Results
Deepwell | Sample | Numéro labo | Code-barres KPS | D OD | PP % | Result PP60 | Result PP50 | Résultat final | Comments | Validation (Echec/Valide)
A1/A4/A7 ou A10 | S01 | 106 | 2500060 | 0.011 | 1.456% | NEG | NEG | N
B1/B4/B7 ou B10 | S02 | 107 | 2500126 | -0.004 | -0.0502% | NEG | NEG | N
C1/C4/C7 ou C10 | S03 | 108 | 2402793 | -0.001 | 0.251% | NEG | NEG | N
D1/D4/D7 ou D10 | S04 | 109 | 2500027 | 0.0355 | 3.916% | NEG | NEG | N
E1/E4/E7 ou E10 | S05 | 110 | 2400812 | 0.0865 | 9.036% | NEG | NEG | N
F1/F4/F7 ou F10 | S06 | 111 | 2500113 | 0.413 | 41.82% | NEG | NEG | N
G1/G4/G7 ou G10 | S07 | 112 | 2500166 | 0.0635 | 6.727% | NEG | NEG | N
H1/H4/H7 ou H10 | S08 | 113 | 2500089 | 0.0235 | 2.711% | NEG | NEG | N
A2/A5/A8 ou A11 | S09 | 114 | 2402608 | 0.044 | 4.769% | NEG | NEG | N
B2/B5/B8 ou B11 | S10 | 115 | 2402441 | 0.025 | 2.861% | NEG | NEG | N
C2/C5/C8 ou C11 | S11 | 116 | 2402600 | 0.344 | 34.89% | NEG | NEG | N
D2/D5/D8 ou D11 | S12 | 117 | 2500138 | 0.019 | 2.259% | NEG | NEG | N
E2/E5/E8 ou E11 | S13 | 118 | 2500120 | 0.049 | 5.271% | NEG | NEG | N
F2/F5/F8 ou F11 | S14 | 119 | 2402814 | 0.0475 | 5.12% | NEG | NEG | N
G2/G5/G8 ou G11 | S15 | 120 | 2402492 | -0.0175 | -1.406% | NEG | NEG | N
H2/H5/H8 ou H11 | S16 | 121 | 2500154 | 0.11 | 11.4% | NEG | NEG | N
A3/A6/A9 ou A12 | S17 | 122 | 2500095 | 0.0265 | 3.012% | NEG | NEG | N
B3/B6/B9 ou B12 | S18 | 123 | 2402292 | 0.019 | 2.259% | NEG | NEG | N
C3/C6/C9 ou C12 | S19 | 124 | 2500156 | 0.017 | 2.058% | NEG | NEG | N
D3/D6/D9 ou D12 | S20 | 125 | 2400840 | 0.127 | 13.1% | NEG | NEG | N
E3/E6/E9 ou E12 | S21 | 126 | 2500055 | 0.0765 | 8.032% | NEG | NEG | N

## Controls
Deepwell | Sample | Sample Code | D OD | PP % | Result | Comments
G3/G6/G9 ou G12 | PC | CP | 0.9925 | 100% | POS
F3/F6/F9 ou F12 | CC | CC | 0.0045 | 0.8032% | NEG
H3/H6/H9 ou H12 | NC | CN | -0.0035 | 0% | NEG

## Repeatability
Allowed deviation (in %): | 30
Sample | Sample Code | Repeatibility 450nm
Ag+
S01 | 2500060 | NOK
S02 | 2500126 | OK
S03 | 2402793 | OK
S04 | 2500027 | OK
S05 | 2400812 | OK
S06 | 2500113 | OK
S07 | 2500166 | OK
S08 | 2500089 | OK
S09 | 2402608 | OK
S10 | 2402441 | OK
S11 | 2402600 | OK
S12 | 2500138 | OK
S13 | 2500120 | OK
S14 | 2402814 | OK
S15 | 2402492 | OK
S16 | 2500154 | OK
S17 | 2500095 | OK
S18 | 2402292 | NOK
S19 | 2500156 | OK
S20 | 2400840 | OK
S21 | 2500055 | OK
CP | CP | OK