## Batch
T.b. gambiense indirect ELISA
General info
Study
Date
Operator
Buffer preparation date
PBS-blotto
PBS-blotto-tween
Lot number of buffers
apDia pH 7.2
iELISA wash (20x)
TMB solution
STOP solution
Lot number of reagents
| VSG LiTat 1.3 | L00619
| VSG LiTat 1.5 | L00465
IgG HAT +
IgG HAT -
Numéro de la plaque

## Deepwell
T.b. gambiense indirect ELISA
Deepwell plate (code-barres) |  |  |  | Deepwell plate (numéro labo Dipumba)
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
A | 2502300 | 2502266 | 2503006 | A | 799 | 807 | 815
B | 2502287 | 2503064 | 2502263 | B | 800 | 808 | 816
C | 2502220 | 2503002 | 2502259 | C | 801 | 809 | 817
D | 2502247 | 2501122 | 2502267 | D | 802 | 810 | 818
E | 2503024 | 2502255 | 2502262 | E | 803 | 811 | 819
F | 2503037 | 2502258 | CC | F | 804 | 812 | CC
G | 2502269 | 2503078 | CP | G | 805 | 813 | CP
H | 2502283 | 2503056 | CN | H | 806 | 814 | CN

## ELISA
T.b. gambiense indirect ELISA
Plaque ELISA
| Sample code | Comments
S01 | 2502300
S02 | 2502287
S03 | 2502220
S04 | 2502247
S05 | 2503024
S06 | 2503037
S07 | 2502269
S08 | 2502283
S09 | 2502266
S10 | 2503064
S11 | 2503002
S12 | 2501122
S13 | 2502255
S14 | 2502258
S15 | 2503078
S16 | 2503056
S17 | 2503006
S18 | 2502263
S19 | 2502259
S20 | 2502267
S21 | 2502262
CC1 | CC
PC1 | CP
NC1 | CN
CC = conjugate controle
PC = positive controle (IgG HAT+)
NC = negative controle (IgG HAT-)

## 450 nm - 600 nm
T.b. gambiense indirect ELISA
Résultats brutes
Date préparation |  |  |  | Etude
Opérateur
N° du Lot
N° de la plaque
Filtre (nm) |  | 450-600 nm
Plaque:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.42 | 0.096 | 0.096 | 0.416 | 0.085 | 0.092 | 0.11 | 0.098 | 0.09 | 0.131 | 0.097 | 0.089
B | 0.431 | 1.048 | 0.201 | 0.456 | 1.104 | 0.193 | 0.17 | 0.121 | 0.387 | 0.184 | 0.121 | 0.369
C | 0.244 | 0.998 | 0.172 | 0.233 | 1.08 | 0.173 | 0.216 | 0.057 | 0.218 | 0.193 | 0.058 | 0.236
D | 0.236 | 0.095 | 0.119 | 0.236 | 0.096 | 0.11 | 0.197 | 0.074 | 0.075 | 0.202 | 0.083 | 0.063
E | 0.151 | 0.13 | 0.111 | 0.145 | 0.126 | 0.105 | 0.067 | 0.079 | 0.151 | 0.062 | 0.079 | 0.155
F | 0.147 | 0.318 | 0.031 | 0.137 | 0.327 | 0.035 | 0.08 | 0.19 | 0.032 | 0.065 | 0.182 | 0.01
G | 0.111 | 0.172 | 2.195 | 0.105 | 0.154 | 2.334 | 0.078 | 0.238 | 0.031 | 0.071 | 0.247 | 0.029
H | 0.135 | 0.279 | 0.064 | 0.103 | 0.275 | 0.058 | 0.093 | 0.15 | 0.048 | 0.09 | 0.153 | 0.03

## Results
Deepwell | Sample | Numéro labo | Code-barres KPS | D OD | PP % | Result PP60 | Result PP50 | Résultat final | Comments | Validation (Echec/Valide)
A1/A4/A7 ou A10 | S01 | 799 | 2502300 | 0.2975 | 12.45% | NEG | NEG | N
B1/B4/B7 ou B10 | S02 | 800 | 2502287 | 0.2665 | 11.05% | NEG | NEG | N
C1/C4/C7 ou C10 | S03 | 801 | 2502220 | 0.034 | 0.5424% | NEG | NEG | N
D1/D4/D7 ou D10 | S04 | 802 | 2502247 | 0.0365 | 0.6554% | NEG | NEG | N
E1/E4/E7 ou E10 | S05 | 803 | 2503024 | 0.0835 | 2.78% | NEG | NEG | N
F1/F4/F7 ou F10 | S06 | 804 | 2503037 | 0.0695 | 2.147% | NEG | NEG | N
G1/G4/G7 ou G10 | S07 | 805 | 2502269 | 0.0335 | 0.5198% | NEG | NEG | N
H1/H4/H7 ou H10 | S08 | 806 | 2502283 | 0.0275 | 0.2486% | NEG | NEG | N
A2/A5/A8 ou A11 | S09 | 807 | 2502266 | -0.007 | -1.311% | NEG | NEG | N
B2/B5/B8 ou B11 | S10 | 808 | 2503064 | 0.955 | 42.17% | NEG | NEG | N
C2/C5/C8 ou C11 | S11 | 809 | 2503002 | 0.9815 | 43.37% | NEG | NEG | N
D2/D5/D8 ou D11 | S12 | 810 | 2501122 | 0.017 | -0.226% | NEG | NEG | N
E2/E5/E8 ou E11 | S13 | 811 | 2502255 | 0.049 | 1.22% | NEG | NEG | N
F2/F5/F8 ou F11 | S14 | 812 | 2502258 | 0.1365 | 5.175% | NEG | NEG | N
G2/G5/G8 ou G11 | S15 | 813 | 2503078 | -0.0795 | -4.588% | NEG | NEG | N
H2/H5/H8 ou H11 | S16 | 814 | 2503056 | 0.1255 | 4.678% | NEG | NEG | N
A3/A6/A9 ou A12 | S17 | 815 | 2503006 | 0.0045 | -0.791% | NEG | NEG | N
B3/B6/B9 ou B12 | S18 | 816 | 2502263 | -0.181 | -9.175% | NEG | NEG | N
C3/C6/C9 ou C12 | S19 | 817 | 2502259 | -0.0545 | -3.458% | NEG | NEG | N
D3/D6/D9 ou D12 | S20 | 818 | 2502267 | 0.0455 | 1.062% | NEG | NEG | N
E3/E6/E9 ou E12 | S21 | 819 | 2502262 | -0.045 | -3.028% | NEG | NEG | N

## Controls
Deepwell | Sample | Sample Code | D OD | PP % | Result | Comments
G3/G6/G9 ou G12 | PC | CP | 2.2345 | 100% | POS
F3/F6/F9 ou F12 | CC | CC | 0.012 | -0.452% | NEG
H3/H6/H9 ou H12 | NC | CN | 0.022 | 0% | NEG

## Repeatability
Allowed deviation (in %): | 30
Sample | Sample Code | Repeatibility 450nm
Ag+
S01 | 2502300 | OK
S02 | 2502287 | OK
S03 | 2502220 | OK
S04 | 2502247 | OK
S05 | 2503024 | OK
S06 | 2503037 | OK
S07 | 2502269 | OK
S08 | 2502283 | NOK
S09 | 2502266 | OK
S10 | 2503064 | OK
S11 | 2503002 | OK
S12 | 2501122 | OK
S13 | 2502255 | OK
S14 | 2502258 | OK
S15 | 2503078 | OK
S16 | 2503056 | OK
S17 | 2503006 | OK
S18 | 2502263 | OK
S19 | 2502259 | OK
S20 | 2502267 | OK
S21 | 2502262 | OK
CP | CP | OK