## Batch
T.b. gambiense indirect ELISA
General info
| Study | Dépistage passif
| Date | 2025-05-08
| Operator | LOUIS
Buffer preparation date
| PBS-blotto | 2025-05-03
| PBS-blotto-tween | 2025-05-07
Lot number of buffers
| apDia pH 7.2 | 51124
| iELISA wash (20x) | WB2/251122
| TMB solution | 240411
| STOP solution | 51124
Lot number of reagents
| VSG LiTat 1.3 | L00619
| VSG LiTat 1.5 | L00465
| IgG HAT + | 45670
| IgG HAT - | 45670
Numéro de la plaque |  | 1

## Deepwell
T.b. gambiense indirect ELISA
Deepwell plate (code-barres) |  |  |  | Deepwell plate (numéro labo Dipumba)
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
A | 2401072 | 2402449 | 2402410 | A | 1 | 9 | 17
B | 2401079 | 2402970 | 2402291 | B | 2 | 10 | 18
C | 2400846 | 2400845 | 2402287 | C | 3 | 11 | 19
D | 2400831 | 2402913 | 2402298 | D | 4 | 12 | 20
E | 2402995 | 2402284 | 2402281 | E | 5 | 13 | 21
F | 2400807 | 2402407 | CC | F | 6 | 14 | CC
G | 2402842 | 2400748 | CP | G | 7 | 15 | CP
H | 2400904 | 2402952 | CN | H | 8 | 16 | CN

## ELISA
T.b. gambiense indirect ELISA
Plaque ELISA
| Sample code | Comments
S01 | 2401072
S02 | 2401079
S03 | 2400846
S04 | 2400831
S05 | 2402995
S06 | 2400807
S07 | 2402842
S08 | 2400904
S09 | 2402449
S10 | 2402970
S11 | 2400845
S12 | 2402913
S13 | 2402284
S14 | 2402407
S15 | 2400748
S16 | 2402952
S17 | 2402410
S18 | 2402291
S19 | 2402287
S20 | 2402298
S21 | 2402281
CC1 | CC
PC1 | CP
NC1 | CN
CC = conjugate controle
PC = positive controle (IgG HAT+)
NC = negative controle (IgG HAT-)

## 450 nm - 600 nm
T.b. gambiense indirect ELISA
Résultats brutes
Date préparation |  | 2025-05-08 |  | Etude | Dépistage passif
Opérateur |  | LOUIS
N° du Lot |  | 240411
N° de la plaque |  | 1
Filtre (nm) |  | 450-600 nm
Plaque:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.124 | 0.039 | 0.035 | 0.126 | 0.034 | 0.032 | 0.06 | 0.034 | 0.015 | 0.066 | 0.03 | 0.018
B | 0.605 | 0.114 | 0.044 | 0.745 | 0.108 | 0.04 | 0.127 | 0.045 | 0.023 | 0.117 | 0.043 | 0.022
C | 0.023 | 0.059 | 0.081 | 0.021 | 0.058 | 0.076 | 0.014 | 0.017 | 0.035 | 0.022 | 0.019 | 0.033
D | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.048 | 0.044 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.037 | 0.019 | 0.027 | 0.03
E | 0.032 | 0.241 | 0.276 | 0.029 | 0.24 | 0.258 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | 0.025 | 0.031 | 0.032
F | 0.131 | 0.061 | 0.011 | 0.142 | 0.06 | 0.013 | 0.038 | 0.031 | 0.009 | 0.032 | 0.041 | 0.005
G | 0.108 | 0.262 | 0.821 | 0.093 | 0.246 | 0.753 | 0.021 | 0.038 | 0.011 | 0.027 | 0.039 | 0.006
H | 0.399 | 0.037 | 0.022 | 0.404 | 0.04 | 0.018 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.027 | 0.028 | 0.016

## Results
Deepwell | Sample | Numéro labo | Code-barres KPS | D OD | PP % | Result PP60 | Result PP50 | Résultat final | Comments
A1/A4/A7 ou A10 | S01 | 1 | 2401072 | 0.062 | 7.129% | NEG | NEG | N
B1/B4/B7 ou B10 | S02 | 2 | 2401079 | 0.553 | 70.77% | POS | POS | P
C1/C4/C7 ou C10 | S03 | 3 | 2400846 | 0.004 | -0.3889% | NEG | NEG | N
D1/D4/D7 ou D10 | S04 | 4 | 2400831 | 0.025 | 2.333% | NEG | NEG | N
E1/E4/E7 ou E10 | S05 | 5 | 2402995 | 0.0075 | 0.06481% | NEG | NEG | N
F1/F4/F7 ou F10 | S06 | 6 | 2400807 | 0.1015 | 12.25% | NEG | NEG | N
G1/G4/G7 ou G10 | S07 | 7 | 2402842 | 0.0765 | 9.008% | NEG | NEG | N
H1/H4/H7 ou H10 | S08 | 8 | 2400904 | 0.3755 | 47.76% | NEG | NEG | N
A2/A5/A8 ou A11 | S09 | 9 | 2402449 | 0.0045 | -0.324% | NEG | NEG | N
B2/B5/B8 ou B11 | S10 | 10 | 2402970 | 0.067 | 7.777% | NEG | NEG | N
C2/C5/C8 ou C11 | S11 | 11 | 2400845 | 0.0405 | 4.342% | NEG | NEG | N
D2/D5/D8 ou D11 | S12 | 12 | 2402913 | 0.0195 | 1.62% | NEG | NEG | N
E2/E5/E8 ou E11 | S13 | 13 | 2402284 | 0.2125 | 26.64% | NEG | NEG | N
F2/F5/F8 ou F11 | S14 | 14 | 2402407 | 0.0245 | 2.268% | NEG | NEG | N
G2/G5/G8 ou G11 | S15 | 15 | 2400748 | 0.2155 | 27.03% | NEG | NEG | N
H2/H5/H8 ou H11 | S16 | 16 | 2402952 | 0.0145 | 0.9721% | NEG | NEG | N
A3/A6/A9 ou A12 | S17 | 17 | 2402410 | 0.017 | 1.296% | NEG | NEG | N
B3/B6/B9 ou B12 | S18 | 18 | 2402291 | 0.0195 | 1.62% | NEG | NEG | N
C3/C6/C9 ou C12 | S19 | 19 | 2402287 | 0.0445 | 4.861% | NEG | NEG | N
D3/D6/D9 ou D12 | S20 | 20 | 2402298 | 0.0085 | 0.1944% | NEG | NEG | N
E3/E6/E9 ou E12 | S21 | 21 | 2402281 | 0.2345 | 29.49% | NEG | NEG | N

## Controls
Deepwell | Sample | Sample Code | D OD | PP % | Result | Comments
G3/G6/G9 ou G12 | PC | CP | 0.7785 | 100% | POS
F3/F6/F9 ou F12 | CC | CC | 0.005 | -0.2592% | NEG
H3/H6/H9 ou H12 | NC | CN | 0.007 | 0% | NEG

## Repeatability
Allowed deviation (in %): | 30
Sample | Sample Code | Repeatibility 450nm
Ag+
S01 | 2401072 | OK
S02 | 2401079 | OK
S03 | 2400846 | OK
S04 | 2400831 | OK
S05 | 2402995 | OK
S06 | 2400807 | OK
S07 | 2402842 | OK
S08 | 2400904 | OK
S09 | 2402449 | OK
S10 | 2402970 | OK
S11 | 2400845 | OK
S12 | 2402913 | OK
S13 | 2402284 | OK
S14 | 2402407 | OK
S15 | 2400748 | OK
S16 | 2402952 | OK
S17 | 2402410 | OK
S18 | 2402291 | OK
S19 | 2402287 | OK
S20 | 2402298 | OK
S21 | 2402281 | OK
CP | CP | OK